ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

эксплуатации средств реабилитации, в течение которых граждане могут предъявить претензии предприятию-изготовителю

| Наименование средств реабилитации | ТНПА на средства реабилитации | Гарантийный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 1.Обувь ортопедическая и профилактическая на кожаной подошве | ТУ 213 03198611-4-92 | 40 дней |
| 2.Обувь ортопедическая и профилактическая на кожаной подошве с резиновой накладкой | ТУ 213 03198611-4-92 | 50 дней |
| 3.Обувь ортопедическая на кожеподобной резине | ТУ 213 03198611-4-92 | 60 дней |
| 4.Обувь ортопедическая детская | ТУ 213 03198611-4-92 | 45 дней |
| 5.Обувь ортопедическая и профилактическая на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта | ТУ 213 03198611-4-92 | 70 дней |
| 6. Туфли домашние | ГОСТ 1135-2005 | 30 дней |
| 7.Стельки ортопедические | СТБ 933-2008 | 45 дней |
| 8.Стельки и полустельки лечебные и профилактические | СТБ 933-2008 | 45 дней |
| 9.Изделия обувные ортопедические | ТУ РБ 03198611.005-94 | 50 дней |
| 10.Костыли и трости опорные | СТБ 935-99 | 6 месяцев |
| 11.Трости на опорах | СТБ 1584-2005 | 12 месяцев |
| 12.Костыли локтевые | СТБ 1214-2000 | 12 месяцев |
| 13.Трости тактильные | ТУ ВY 100010315.067-2010 | 6 месяцев |
| 14.Технические средства реабилитации для детей больных ДЦП: ходунки, стенды стойки, столики и стульчики для занятий, стульчики для туалета, сиденья | СТБ 1594-2005 | 12 месяцев |
| 15.Устройства опорные реабилитацион-ные: поручни, приставки, приспособ-ления, перекладины, сиденье для ванны | СТБ 1426-2003 | 12 месяцев |
| 16.Ходунки | ТУ ВУ 100010315.056-2010 | 12 месяцев |
| 17.Устройство опорное | ТУ ВУ 100010315.070-2011 | 12 месяцев |
| 18.Кисть функционально-косметическая | ТУ 9397-007-07618393-2004 Производитель РФ | 12 месяцев |
| 19.Кисть косметическая поливинил-хлоридная | ТУ 9397-012-03151337-2006 Производитель РФ | 2 месяца |
| 20.Оболочки из силикона и пластизоля | Производитель РФ | 3 месяца |
| 21.Кисти косметические силиконовые (модель 320, 321, 320Н, 321Н) | Производитель РФ | 9 месяцев |

| Наименование средств реабилитации | ТНПА на средства реабилитации | Гарантийный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 22.Оболочка косметическая | ТУ 9397-027-03151337-2006 Производитель РФ | 2 месяца |
| 23. Косметические оболочки 8S4C=*, 8S5C=*, 8S6C=*, 8S11C=*, 8S12C=*, 8S13C=*, 8S20C=* | Производитель ОТТО ВОСК | 6 месяцев |
| 24.Рукавицы ортопедические | ТУ ВУ 100010315.065-2010 | 40 дней |
| 25.Протезы нижних конечностей: протезы стопы ПН0, голени ПН3, бедра ПН6, протез после вычленения бедра ПН8, при врожденном недоразвитии нижних конечностей ПН9 | СТБ 932-2008 | 6 месяцев |
| 26.Протезы на верхние конечности: протезы кисти ПР0, предплечья ПР2, плеча ПР4, протез после вычленения плеча ПР8, приспособления для самообслуживания ПР9 | СТБ 932-2008 | 6 месяцев |
| 27.Протезы верхних конечностей функционально-косметические | ТУ 9396-024-03161318-99 Производитель РФ | 7 месяцев |
| 28.Аппараты на верхние и нижние конечности: на кисть АР0, на предплечье АР2, на локтевой сустав АР4, на всю руку АР8, на голеностопный сустав АН0, на голень АН2, на коленный сустав АН4, на тазобедренный сустав АН6, на всю ногу АН8 | СТБ 932-2008 | 3 месяца |
| 29.Туторы на верхние конечности: на лучезапястный сустав ТР0, на предплечье ТР2, на локтевой сустав ТР4, на плечо ТР6, на всю руку ТР8 | СТБ 932-2008 | 7 месяцев |
| 30.Туторы на нижние конечности: на голеностопный сустав ТН0, на голень ТН2, на коленный сустав ТН4, на тазобедренный сустав ТН6, на всю ногу ТН8 | СТБ 932-2008 | 7 месяцев |
| 31.Ортезы на верхние конечности: на верхнюю конечность ТР8, ТР8-06, ТР8-07, на лучезапястный сустав ТР0, ТР0-05 | СТБ 932-2008 | 7 месяцев |
| 32.Ортезы из эластичного и игло-пробивного полотна, из дублированных тканей на верхние и нижние конечности | СТБ 932-2008 | 40 дней |
| 33.Корсеты КР, обтураторы ОБ, реклинаторы КР1 | СТБ 932-2008 | 40 дней |
| 34.Корректор осанки КРО-15 | СТБ932-2008 | 40 дней |

| Наименование средств реабилитации | ТНПА на средства реабилитации | Гарантийный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 35.Подколенник кожаный ПИО-02, чулки-ползунки ПИО-05, спецбрюки на парную ампутацию голени и бедра ПИО-04, сиденье кожаное ПИО-01 | СТБ 932-2008 | 50 дней |
| 36.Шина МНИИТО ПИО-08, шина Виленского ПИО-08-01, шина БелНИИТО ПИО-08-02, шинка Ситенко ПИО-08-03, стремянка при врожденном вывихе бедра ПИО-07 | СТБ 932-2008 | 40 дней |
| 37.Аппарат Мерзоевой ПИО-19: Элементы крепления | СТБ 932-2008 | 6 месяцев 30 дней |
| 38.Наколенники из эластичного полотна ПИО-03, дублированных тканей, наколенники из башмачной резины на шнуровке, абдукционные трусики ПИО-09, трусики для широкого пеленания, манжетки-стяжки ПИО-13, абдукционная подушка Фрейка ПИО-18, модифицированные распорки ПИО-20, чехол утепленный ПИО-32, поддерживающая повязка ПИО-41, подушка абдукционная ПИО-48 | СТБ 932-2008 | 40 дней |
| 39.Ортез для лечения дисплазии тазобедренных суставов ПИО-25, распорка регулируемая ПИО-49 | СТБ 932-2008 | 40 дней |
| 40.Пояс-крепление протеза ПИО-15, фиксирующий пояс-ремень ПИО-16, приспособление для поддержания нижней конечности ПИО-17, чехол для протезов после вычленения бедра ПИО-22, пояс эластичный при переломе ребер ПИО-27, повязка эластичная на голеностопный сустав ПИО-28, защита для рук ПИО-31, пояс-крепление протеза бедра ПИО-35, пояса для фиксации грудной клетки ПИО-36, ПИО-37, пояс для фиксации ортезов ПИО-38 | СТБ 932-2008 | 20 дней |
| 41. Стяжка переднего отдела стопы ПИО-48 | СТБ 932-2008 | 30 дней |
| 42.Корсет «Шено» КР4-16-05, элементы крепления | СТБ 932-2008 | 7 месяцев 30 дней |
| 43.Силиконовые чехлы на протезы нижних конечностей: Iceross Dermo, Iceross Junior | Производитель РФ (СТБ 932-2008) | 6 месяцев |

| Наименование средств реабилитации | ТНПА на средства реабилитации | Гарантийный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 44.Силиконовые чехлы на протезы нижних конечностей: силикон-лайнер с тканевым усилением 6Y31, силикон-лайнер 6Y40, силикон-лайнер без соединения 6Y41, лайнер без дистального соединения 6Y51, лайнер с дистальным соединением 6Y53, техногель лайнер 6Y60, техногель лайнер без соединения 6Y61, силиконгель лайнер 6Y70, силиконгель лайнер без соединения 6Y71, лайнер для бедра 6Y80 | (СТБ 932-2008), производитель ОТТО ВОСК | 6 месяцев |
| 45.Силиконовые чехлы на протезы нижних конечностей: Iceross Original (двухцветный без покрытия) Iceross Original (прозрачный без покрытия) Iceross Sport Iceross Stabilo Iceross Original (двухцветный с покрытием) Iceross Original (прозрачный с покрытием) Iceross Comfort (3 мм, 6 мм) | (СТБ 932-2008), производитель «OSSUR» Исландия | 12 месяцев 12 месяцев 9 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев |
| 46.Полуфабрикаты кожаные | ТУ РБ 03198611.008-94 | 4 месяца |
| 47.Детали и узлы металлические для протезов нижних конечностей | ТУ РБ 03198611.012-96 | 12 месяцев |
| 48.Узлы протезов нижних конечностей | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 | 12 месяцев |
| 49.Стопы пенополиуретановые к протезам нижних конечностей | ТУ 9397-017-03151337-95 Производитель РФ | 8 месяцев |
| 50.Стопа женская со щиколоткой, с регулируемой высотой каблука 9051÷9053 | ТУ 213 РСФСР 1-129-86 Производитель РФ | 8 месяцев |
| 51.Стопа мужская с металлическим каркасом 9012-9015 | ТУ 213 РСФСР 1-129-86 Производитель РФ | 8 месяцев |
| 52.Стопа «Энергия» | Производитель РФ, ОАО РКК «Энергия» | 12 месяцев |
| 53.Стопа фильцевая | Производитель РФ, ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» | 9 месяцев |
| 54.Узел коленный полицентрический 6Н01Т, 6Н01С | Производитель РФ, ООО «Метиз» | 12 месяцев |
| 55.Узел коленный моноцентрический с замком 6Н01А/1 | Производитель РФ, ООО «Метиз» | 24 месяца |

| Наименование средств реабилитации | ТНПА на средства реабилитации | Гарантийный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 56.Тренажер для обучения ходьбе | ТУ ВУ 100010315.069-2012 | 12 месяцев |
| 57.Протез грудной железы | ТУ РБ 03198611.011-96 | 12 месяцев |
| 58.Изделия лечебно-бандажные | СТБ 958-2008 | 20 дней |
| 59.Изделия корсетные ортопедические | ТУ РБ 03198611.009-96 | 30 дней |
| 60.Пояса радикулитные | ТУ РБ 03198611.006-94 | 30 дней |
| 61. Столик прикроватный | ТУ ВУ 100010315.054-2010 | 12 месяцев |
| 62.Кресло функциональное | ТУ ВУ 100010315.068-2010 | 12 месяцев |
| 63.Кресло-коляски с электроприводом | ТУ ВУ 100010315.058-2009 | 24 месяца |
| 64.Кресло-коляски инвалидные: кресло-коляска комнатное | ТУ ВУ 100010315.061-2009 | 12 месяцев |
| 65.Кресло-коляски инвалидные: кресло-коляска универсальное Кун. | ТУ ВУ 100010315.059-2009 | 12 месяцев |
| 66.Кресло-коляски инвалидные: кресло-коляска прогулочное | ТУ ВУ 100010315.036-2009 | 12 месяцев |
| 67.Кресло-коляски инвалидные: кресло-коляска активная | ТУ ВУ 100010315.060-2008 | 12 месяцев |
| 68.Кресло-коляски детские для детей больных ДЦП | ТУ ВУ 100010315.071-2012 | 12 месяцев |
| 69.Велоколяски прогулочные | ТУ ВУ 100010315.063-2012 | 12 месяцев |
| 70.Велосипеды трехколесные для детей с ДЦП | ТУ ВУ 100010315.064-2011 | 12 месяцев |
| 71.Коляска малогабаритная | ТУ ВУ 100010315.062-2011 | 12 месяцев |